1.材料熱特性分析(熱傳導及熱分析)

| 檢測儀器 | 收費(NTD) | 工作天數 | 樣品規格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hot Disk | 3,500/件 | 5天 | 樣品直徑:5mm以上，需2個相同樣品表面平整緊貼不透光 標準模式:厚度5mm以上(0.03~500W/mK) 高度絕緣的聚合物、液體、粉體、陶瓷及金屬 平板模式:厚度0.1mm以上(1~1500W/mK) 熱導性相對較高的薄層材料 薄膜模式:厚度20um~500um(0.01~5W/mK) Polyester,PVC,Polymides,Rubber,Fabrics...等薄膜 異方向性模式:厚度5mm以上(0.005~1500W/mK) 量測樣品在不同方向上的熱導率及熱擴散率 | 測試溫度:室溫 |
| DSC | 3,000/件 (室溫~725℃) 4,000/件 (-80~-425℃) | 5天 | 固體樣品:2g以上 液體樣品:200mL以上 | 測試氣體:氮氣、空氣 測試溫度:-80~725℃ |
| STA | 3,000/件 | 5天 | 固體樣品:2g以上 液體樣品:200mL以上 | 測試溫度:室溫~1500℃ |
| TMA | 3,000/件 (室溫~600℃) 4,000/件 (-150~600℃) 5,000/2Hr (RT~1500℃) (僅膨脹/收縮模式) | 5天 | 膨脹/收縮模式:樣品為塊體，上下面需平整(平行) 直徑:10mm以下 厚度:25mm以下 拉伸模式:樣品為薄層材料，剪裁後測量 長度:20mm以下 寬度:4mm以下 厚度:1mm以下 | 測試溫度:-150~1500℃ |
| 檢測儀器 | 收費(NTD) | 工作天數 | 樣品規格 | 備註 |
| DMA | 4,000/件 (室溫~500℃) 5,000/件 (-150~500℃) | 5天 | 雙懸臂模式、三點彎曲模式: 長度:48~52mm 寬度:16mm以下 厚度:5mm以下 拉伸模式: 長度:25~55mm 寬度:10mm以下 厚度: 3mm以下 剪切模式: 直徑:10mm以下 厚度:6mm以下 薄膜剪切模式: 長度:50mm以下 寬度:15mm以下 厚度:1mm以下 壓縮模式: 直徑:15mm以下 厚度:15mm以下 | 測試溫度:-150~500℃ |
| UV-DSC | 6,000/Hr | 7天 | 液體樣品:200mL以上 | 測試溫度:室溫~150℃ |
| UV | 1,000/件 | 7天 | 液體樣品:200mL以上 | 測試溫度:室溫 |

2.材料檢測、異物及汙染物分析

| 檢測儀器 | 收費(NTD) | 工作天數 | 樣品規格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GC-MS | 10,000/件 (含解析) 15,000/件 (急件) | 7天 3天 | 液體樣品:50mL以上 氣體樣品:500mL以上 | 測試氣體:氦氣 測試溫度:50~350℃ |
| GC-TOFMS | 15,000/件 (含解析) 22,500/件 (急件) | 10天 5天 | 固體樣品:2g以上 液體樣品:50mL以上 氣體樣品:500mL以上 | 測試氣體:氦氣 測試溫度:50~350℃ |
| PY-GC-TOFMS | 18,000/件 (含解析) 27,000/件 (急件) | 14天 7天 | 固體樣品:2g以上 液體樣品:50mL以上 氣體樣品:500mL以上 | 測試氣體:氦氣 測試溫度:50~350℃ |
| TG-MS | 15,000/件 (含解析) 22,500/件 (急件) | 7天 4天 | 固體樣品:2g以上 液體樣品:200mL以上 | 測試氣體:氮氣、氦氣 測試溫度:室溫~1500℃ |
| FTIR | 3,000/件 | 7天 | 塊體樣品:直徑1cm以上 粉體樣品:2g以上 | 定性比對 |
| FTIR-Microscopy | 10,000/件 | 7天 | 塊體樣品:直徑1cm以上 粉體樣品:2g以上 | 定性比對 (需要液態氮) |

3.非破壞性材料分析檢測(非破壞式X-Ray影像分析)

| 檢測儀器 | 收費(NTD) | 工作天數 | 樣品規格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X-Ray image 2D | 5,000/件 (含兩張照片) +3,000/照片 | 7天 | 直徑:20cm以下 | 測試項目須明確 |
| Xamienr 2D | 6,000/件 | 7天 | 直徑:40cm以下 厚度:30cm以下 | 測試項目須明確 |
| CT | 30,000/Hr | 7天 | 直徑:20cm以下 厚度:20cm以下 | 測試項目須明確 |
| SEM | 4,000/Hr EDS 4,500/Hr BEI 4,500/Hr 鍍白金 1,500/次 | 7天 | 直徑:20cm以下 厚度:10cm以下 |  |
| XRF | 500/件 | 5天 | 固體樣品 直徑:30cm以下 厚度:18cm以下 液體樣品:200mL以上 (光束下限:1mm) | 全元素分析 有害物質檢測 膜厚檢測 合金型號匹配 |
| SEA6000VX | 6,000/件 | 7天 | 固體樣品:依實際狀況而定 液體樣品:200mL以上 (光束下限:0.2mm) | 對薄膜厚度進行全晶片 映射(300mm以下)， 有較高的精確度與準確性 |

聯絡資訊如下

部門：業務部-分析測試實驗室

人員：劉明俊先生 (ming)

電話：(0937323582

信箱：ming@jinyutech.com.tw